## FRICAL
Объектный сервис | тел. 771-53-24
Название компании
Адрес
Контактная персона
Телефон
Объект
Способ обогрева
РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ
Исходные данные для расчета
Площадь пола |  | м.кв.
Площадь потолка |  | м.кв.
Высота помещения |  | м
Общая площадь окон |  | м.кв.
Высота расположения окон |  | m
Общая площадь дверей(ворот) |  | м.кв.
Площадь наружных стен |  | м.кв.
Коэф. теп. пер.(КТП) через окна |  | Вт/м2*С
КТП через двери/ворота |  | Вт/м2*С
KТП через наруж. стены |  | Вт/м2*С
KТП через потолок |  | Вт/м2*С
KТП через пол |  | Вт/м2*С
Треб. темп. внутри помещения |  | гр. C
Наружная температура мин. |  | гр. C
Среднегодовая температура. |  | гр. C
Внутреннее теплоизлучение |  | Вт/м.кв.
Коэфф. сменности объема |  | Об./час
Температурный градиент |  | гр.C/м
(изменение t по высоте)
Теплопотери
Через пол | 0 | Вт
Через потолок | 0 | Вт
Через окна | 0 | Вт
Через входные двери/ворота | 0 | Вт
Через наружние стены | 0 | Вт
Суммарные теплопотери | 0 | Вт
Через вентиляцию | 0 | Вт
Общие потери | 0 | Вт
Внутренние источники тепла | 0 | Вт
Чистые тепловые потери | 0 | Вт
Удельная тепловая мощн. на 1 м2 | #DIV/0! | Вт/м.кв.
Удельная тепловая мощн. на 1 м3 | #DIV/0! | Вт/м.куб.
*При условии, что ворота закрыты или защищены воздушными завесами
РАСЧЕТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Исходные данные
Ночная температура |  | гр. C
К-т сменности объема ночью
Время поддержания дневной t |  | час/24ч.
Время поддержания ночной t |  | час/24ч.
Режим поддержания t(за неделю) |  | дней
Стоимость 1кВтч(ориентировочно) |  | руб/кВтч.
Дневное энергопотребление
Пол | 0 | кВтч/год
Потолок | 0 | кВтч/год
Окна | 0 | кВтч/год
Ворота и двери | 0 | кВтч/год
Наружные стены | 0 | кВтч/год
Вентиляция | 0 | кВтч/год
Суммарное энергопотребление | 0 | кВтч/год
Ночное энергопотребление
Пол | 0 | кВтч/год
Потолок | 0 | кВтч/год
Окна | 0 | кВтч/год
Ворота и двери | 0 | кВтч/год
Наружные стены | 0 | кВтч/год
Вентиляция | 0 | кВтч/год
Суммарное энергопотребление | 0 | кВтч/год
Общее энергопотребление | 0 | кВтч/год
Внутренние источники тепла | 0 | кВтч/год
Чистое энергопотребление | 0 | кВтч/год
Годовые затраты | 0 | руб/год